## 様式２－１鉄筋コンクリート造用
指定避難所・緊急点検チェックシート（鉄筋コンクリート造）
（手順）
① 震度5弱以上の地震発生において、危険箇所に注意しながら、市の避難所担当職員、施設管理者、住民代表【応急危険度判定士や建築士が望ましい】のうち、2人以上でこのｼｰﾄを使って安全点検を行います。詳細な危険度判定が必要な場合は、市災害対策本部の指示を受け2人以上で再判定を行います。
② 質問1から順番に点検を行い、質問1～７（外部の状況）までで、Ⅱ又はⅢと判断された場合は、建物内に入ることはせず、質問９以降の点検は必要ありません。
③ 危険と認められる場所等には、張り紙等をして立ち入り禁止や注意喚起をしてください。
避難所名称
住 所
点検実施日時 月 日 時 分
点検実施者名
次の質問の該当箇所に○をつけてください。
| 質 問 |  | 該 当 項 目
| １ 隣接する建物が傾き、避難所等の建物 |  | Ⅰ | いいえ
| に倒れ込む危険性がありますか？ |  | Ⅱ | 隣接地に地滑り・がけ崩れ、隣接建物の傾斜等が生じた
|  |  | Ⅲ | 敷地へ地滑り・がけ崩れ、隣接建物の倒れこみがありそう
| ２ 地盤沈下、液状化などが生じましたか？ |  | Ⅰ | 沈下していない
|  |  | Ⅱ | 10～20㎝程度の沈下
|  |  | Ⅲ | 20cm程度以上の沈下
| ３ 建物に傾きが生じましたか？ |  | Ⅰ | 傾きは感じられない
|  |  | Ⅱ | 微妙な傾きを感じる
|  |  | Ⅲ | 明らかに傾いている
| ４ 柱・外壁に被害が生じましたか？ |  | Ⅰ | いいえ
|  |  | Ⅱ | コンクリートが剥がれている
大きなひびが入っている
中の鉄筋が見えている
|  |  | Ⅲ | コンクリートがくずれている
鉄筋がはらみだしている
| ４ 外壁材の亀裂・破壊が生じましたか？ |  | Ⅰ | ほとんど被害無し
| (湿式、モルタル塗り等) |  | Ⅱ | 部分的なひび割れ・隙間の発生(避難経路沿いに限る）
|  |  | Ⅲ | 顕著なひび割れ・剥落
| 外壁材の亀裂・破壊が生じましたか？ |  | Ⅰ | 目地に亀裂程度
| (乾式、サイディング貼り等) |  | Ⅱ | 板に隙間が見られる(避難経路沿いに限る）
|  |  | Ⅲ | 顕著な目地ずれや板破壊が見られる
| ６ 窓ガラスや機器類等が落下しましたか？ |  | Ⅰ ほとんど無被害
Ⅱ 歪みやひび割れ並びに僅かな傾斜
Ⅲ 落下の危険がある
| ７ 屋外階段 |  | Ⅰ 傾斜無
Ⅱ 僅かの傾斜
Ⅲ 明瞭な危険
| ８ 天井、照明器具等が落下しましたか？ |  | Ⅰ いいえ
Ⅱ 落下しかけている
Ⅲ 落下した
| ９ 床が壊れましたか？ |  | Ⅰ いいえ
Ⅱ 少し傾いている、下がっている
Ⅲ 大きく傾斜している、下がっている
| １０ 内部の柱、壁に亀裂がありますか？ |  | Ⅰ 髪の毛ほどの細い亀裂が見られる
|  |  | Ⅱ 0.2程度のクラック | 比較的大きなひび割れがある
Ⅲ 大きなひび割れが多数ある
11 その他特記すべき被害等を記入してください。（漏電の可能性、ガス漏れの可能性など）
（手 順）
① 質問１～１０を集計します。
|  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ
② 必要な対応をとります。
◎ Ⅲの答えが一つでもある場合は「危険」判定です。
施設内には立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等
必要な対応を検討します。
◎ Ⅱの答えが一つでもある場合は、「要注意」判定です。
施設内には立ち入らず、災害対策本部の指示を受けた応急危険度判定士
による詳細な調査を行い、補強工事等の必要な措置を講じます。
◎ Ⅰのみの場合
危険箇所に注意し、施設を使用します。
★ 余震により被害が進んだと思われる場合は、再度被災状況を点検してく
ださい。
※ この安全点検を実施する際に、併せて周辺の被災状況等の報告も行ってください。全般的な被災状況把握につながる重要な情報源となります。
様式２－１

## 様式２－２鉄骨造用
指定避難所・緊急点検チェックシート（鉄骨造）
（手順）
① 震度5弱以上の地震発生において、危険箇所に注意しながら、市の避難所担当職員、施設管理者、住民代表【応急危険度判定士や建築士が望ましい】のうち、2人以上でこのｼｰﾄを使って安全点検を行います。詳細な危険度判定が必要な場合は、市災害対策本部の指示を受け2人以上で再判定を行います。
② 質問1から順番に点検を行い、質問1～８（外部の状況）までで、Ⅱ又はⅢと判断された場合は、建物内に入ることはせず、質問９以降の点検は必要ありません。
③ 危険と認められる場所等には、張り紙等をして立ち入り禁止や注意喚起をしてください。
避難所名称
住 所
点検実施日時 月 日 時 分
点検実施者名
次の質問の該当箇所に○をつけてください。
| 質 問 |  | 該 当 項 目
| １ 隣接地及び隣接建物に危険性があり |  | Ⅰ | いいえ
| ますか？ |  | Ⅱ | 隣接地に地滑り・がけ崩れ、隣接建物の傾斜等が生じた
|  |  | Ⅲ | 敷地へ地滑り・がけ崩れ、隣接建物の倒れこみがありそう
| ２ 地盤沈下、液状化などが生じましたか？ |  | Ⅰ | 沈下していない
|  |  | Ⅱ | 数cm程度の沈下
|  |  | Ⅲ | 10cm程度以上の沈下
| ３ 建物に傾きが生じましたか？ |  | Ⅰ | 傾きは感じられない
|  |  | Ⅱ | 微妙な傾きを感じる
|  |  | Ⅲ | 明らかに傾いている
| ４ 外壁材の亀裂・破壊が生じましたか？ |  | Ⅰ | ほとんど被害無し
| (湿式、モルタル塗り等) |  | Ⅱ | 部分的なひび割れ・隙間の発生(避難経路沿いに限る）
|  |  | Ⅲ | 顕著なひび割れ・剥落
| 外壁材の亀裂・破壊が生じましたか？ |  | Ⅰ | 目地に亀裂程度
| (乾式、サイディング貼り等) |  | Ⅱ | 板に隙間が見られる(避難経路沿いに限る）
|  |  | Ⅲ | 顕著な目地ずれや板破壊が見られる
| ５ 鉄骨柱脚部でコンクリートとの接合部 |  | Ⅰ | 健全
| が壊れましたか？ |  | Ⅱ | コンクリートの損傷は、亀裂が少し見られる程度
|  |  | Ⅲ | コンクリートの潰れ。もしくは、アンカーボルトの損傷・露出
| ６ 筋交が損傷しましたか？ |  | Ⅰ | 損傷はほとんどない
|  |  | Ⅱ | 局部座屈。あるいは、接合部にすべりや破断の兆候有り
|  |  | Ⅲ | 破断有り
| ７ 窓ガラスや機器類等が落下しましたか？ |  | Ⅰ ほとんど無被害
Ⅱ 歪みやひび割れ並びに僅かな傾斜
Ⅲ 落下の危険がある
| ８ 屋外階段 |  | Ⅰ 傾斜無
Ⅱ 僅かの傾斜
Ⅲ 明瞭な危険
| ９ 天井、照明器具等が落下しましたか？ |  | Ⅰ いいえ
Ⅱ 落下しかけている
Ⅲ 落下した
| １０ 床が壊れましたか？ |  | Ⅰ いいえ
Ⅱ 少し傾いている、下がっている
Ⅲ 大きく傾斜している、下がっている
| １１ 内部の壁に剥落等がありますか？ |  | Ⅰ 僅かなひび割れが見られる
Ⅱ 一部壁面の割れ・落下が有る
Ⅲ 顕著な剥落・落下が生じている
1２ その他特記すべき被害等を記入してください。（漏電の可能性、ガス漏れの可能性など）
（手 順）
① 質問１～１１を集計します。
|  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ
② 必要な対応をとります。
◎ Ⅲの答えが一つでもある場合は「危険」判定です。
施設内には立ち入らず、災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等
必要な対応を検討します。
◎ Ⅱの答えが一つでもある場合は、「要注意」判定です。
施設内には立ち入らず、災害対策本部の指示を受けた応急危険度判定士
による詳細な調査を行い、補強工事等の必要な措置を講じます。
◎ Ⅰのみの場合
危険箇所に注意し、施設を使用します。
★ 余震により被害が進んだと思われる場合は、再度被災状況を点検してく
ださい。
※ この安全点検を実施する際に、併せて周辺の被災状況等の報告も行ってください。全般的な被災状況把握につながる重要な情報源となります。
様式２－２