保守点検器具の整備状況表

氏名又は名称

営業所の名称

| 種類 | № | 器 具 名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理器具 | 1 | マンホール開閉用具(手かぎ等) |  |
|  | 2 | 汚泥かき落とし用具(クマデ、火ばさみ等) |  |
|  | 3 | スカム破砕用具(スコップ等) |  |
|  | 4 | 浮遊物除去用具(ひしゃく等) |  |
|  | 5 | 工具一式(スパナ・レンチ類、ペンチ、ドライバー、巻尺(5m以上)、延長コード等) |  |
|  | 6 | 補修用具一式(油さし、グリス類、パッキン、シールテープ等) |  |
|  | 7 | テスター |  |
|  | 8 | 絶縁抵抗計(メガチェッカー) |  |
|  | 9 | 水準器(60㎝以上) |  |
|  | 10 | 消毒剤、消泡剤、殺虫剤 |  |
|  | 11 12 | 自吸式ポンプ(可搬式) 水中ポンプ(可搬式) |  |
|  | 12 | 水中ポンプ（可搬式） |  |
|  | 13 | 掃除用具一式(ホース、ブラシ、ゴミ袋、ウエス等) |  |
| 水質・汚泥 試験用器具 | 1 | 温度計(水温・気温用－5℃～50℃) |  |
|  | 2 | 透視度計 |  |
|  | 3 | 水素イオン濃度(ｐＨ)計（ｐＨメーター又はｐＨ指示薬) |  |
|  | 4 | 溶存酸素(ＤＯ)計 |  |
|  | 5 | 硝酸・亜硝酸性窒素測定器(ＧＲ試薬、ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ等) |  |
|  | 6 | 残留塩素測定器(ＤＰＤ試薬) |  |
|  | 8 | 汚泥沈降率(ＳＶ)測定用具(１ℓメスシリンダー) |  |
|  | 9 | スカム厚測定用具 |  |
|  | 10 | 汚泥厚測定用具 |  |
|  | 11 | 塩素イオン濃度測定器 |  |
|  | 12 | 活性汚泥浮遊物質(ＭＬＳＳ)計 |  |
|  | 13 | 顕微鏡一式 |  |
| 試料採取・ 運搬器具 | 1 | 採水用具（手つきビーカー等)、採水びん |  |
|  | 2 | 運搬器具（クーラーボックス等） |  |

（注）　数量には、全器具について整備数を記入すること。