鉄筋コンクリート工事施工結果（松本市建築基準法施行細則様式第１号添付様式）

| 建築工事名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使 用 材 料注 1) | セメント | 品名・（種別）・製造工場 |  |  | 混和材料 | 品名・（種別） |  |  |  | レディーミストコンクリート | 製造会社・工場名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JIS表示許可番号 |  |  |  |  | 工事現場までの距離・所要時間 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎞ 分 |  |  |  |
|  | 細 骨 材 注2) | 産地・（種別） | 塩分 (％） |  | 洗い試験によって失われる量（％） |  | 粘土 塊量(％) |  | アルカリ骨材反応判定結果 |  |  |  | 粗 骨 材 注 1) | 産地・（種別）・最大寸法(mm) |  |  | 粘土 塊量(％) |  | アルカリ骨材反応判定結果 |
| コンクリート工事 | 打設箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打設年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリートの種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計基準強度（N/㎜2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品質基準強度（N/㎜2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼び強度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スランプ（㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空気量（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塩化物測定結果（㎏/m3）注3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用塩化物測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供試体養生方法 （現水標準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧縮強度試験所名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造体コンクリートの圧縮強度試験 （kgf/㎝2） 注4) |  | 7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 鉄筋工事 | ガス圧接継手抜取検査 試験方法・検査結果 （左：抜取検査、右：外観検査） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鉄筋かぶり厚さの最小値（㎝） | 部位 |  | 土に接しない部分 |  |  |  |  |  |  |  | 土に接する部分 |  |  |  |
|  |  | 柱 |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋根板 |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床板 |  | 下端 |  |  |  | 上端 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | はり |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐力壁 |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非耐力壁 |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |
| 添付書類等 | □工事監理契約書（写し） □鉄筋のミルシート □認定証・資格証（写し） □圧接部試験結果報告書 □各工程の工事写真 □工事期間中に行った塩化物量測定の測定結果報告書 □工事期間中に行った海砂を含む砂の塩分、山砂を含む砂の洗い、及び砂・砂利・砕砂・砕石の粘土塊量試験の試験結果報告書 □工事期間中に行った圧縮強度試験（昭56建告第1102号）の試験結果報告書 □スリーブ工事の状況及び開口補強の施工結果報告書 □地盤状況等報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 使用材料の組合せが複数ある場合には、原則としてその種類毎記載すること。

- 工事期間中に行った海砂を含む砂の塩分、山砂を含む砂の洗い、及び砂・砂利・砕砂・砕石の粘土塊量試験の試験結果報告書を別に添付し、この欄には最大値を記入すること。

- 工事期間中に行った塩化物量測定の測定結果報告書を別に添付し、この欄には最大値を記入すること。

- 工事期間中に行った圧縮強度試験（昭56建告第1102号）の試験結果報告書を別に添付し、この欄には平均値を記入することと。