**排水設備工事完了に伴う自主検査確認書**

許可番号　第　−　　　　号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 確 認 内 容 | 確　認 の 実　施  （目視、実測等） | 結　　果 |
| １.　配　管 | ⑴　竣工図との整合 | □ | 良　　　否 |
| ⑵　配管経路 | □ | 良　　　否 |
| ⑶　ますの配置、高さ、勾配 | □ | 良　　　否 |
| ⑷　管路延長 | □ | 良　　　否 |
| ⑸　管内状況（排水の滞留の有無等） | □ | 良　　　否 |
| ⑹　蛇行、破損状況 | □ | 良　　　否 |
| ⑺　目視による排水設備状況 | □ | 良　　　否 |
| ２.　ま　す | ⑴　設置の状況 | □ | 良　　　否 |
| ⑵　破損、傾き | □ | 良　　　否 |
| ３. トラップます | ⑴　設置の状態 | □ | 良　　　否 |
| ⑵　目皿の状況（取手の長さ、接続具合等） | □ | 良　　　否 |
| ⑶　流入管の管末処理 | □ | 良　　　否 |
| ⑷　２重トラップ対策 | □ | 良　　　否 |
| ４. 管布設 | ⑴　管種、管径 | □ | 良　　　否 |
| ⑵　規定勾配の確保 | □ | 良　　　否 |
| ⑶　雑排水と汚水の系統分離 | □ | 良　　　否 |
| ⑷　屋内排水系統の維持管理 | □ | 良　　　否 |
| ⑸　枝配管の継手 | □ | 良　　　否 |
| ⑹　土被り確保状況 | □ | 良　　　否 |
| ⑺　埋戻し後の状況 | □ | 良　　　否 |
| ５. その他 | ⑴　雨水系統との分離 | □ | 良　　　否 |
| ⑵　屋外洗い場の対策 | □ | 良　　　否 |
| ⑶　露出管の防護措置 | □ | 良　　　否 |
| ⑷　阻集器の設置状態 | □ | 良　　　否 |
| ⑸　ドレーン管等の接続 | □ | 良　　　否 |
| ⑹　屋内排水設備の設置状態 | □ | 良　　　否 |
| ⑺　便器の形式、取付状態 | □ | 良　　　否 |
| ⑻　使用水源の系統確認 | □ | 良　　　否 |
| ６. 届出書関係 | ⑴　計画確認申請書の許可の有無 | 有　　　 無 | |  |
| ⑵　届出内容変更の有無 | 有　　　 無 | |
| （変更内容） | | |
| **確認年月日** | **令和 年 月 日** | | |
| **排水設備工事責任技術者　　氏　名** | | | |

※確認実施、結果欄に☑○等をご記入ください。（該当項目のみ）